## Лист1
Приложение к №1
Перечень закупаемых товаров и техническая спецификация по закупу медицинских изделий и лекарственных средств способом запроса ценовых предложений
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Eд.изм. | Количество | Цена за единицу в тенге | Общая сумма в тенге
1 | PREVECAL ГЕМОСТАЗ (Human)Prothrombine Time- Протромбин (протромбиновое время, протромбин по Квику, МНО) Activated Partial Thromboplastin Time- АЧТВ (активированое частичное тромбопластиновое время) Clauss Fibrinogen- Фибриноген по Клаусу Thrombin Time- Тромбиновое время | PREVECAL ГЕМОСТАЗ (Human)Prothrombine Time- Протромбин (протромбиновое время, протромбин по Квику, МНО) Activated Partial Thromboplastin Time- АЧТВ (активированое частичное тромбопластиновое время) Clauss Fibrinogen- Фибриноген по Клаусу Thrombin Time- Тромбиновое время | уп | 2 | 138130 | 276260
2 | Чашечки для образцов 2,0 мл (1000 шт/уп) – из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS (Instrumentation Laboratory S.P.A ИТАЛИЯ ) | Чашечки для образцов 2,0 мл (1000 шт/уп) – из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS (Instrumentation Laboratory S.P.A ИТАЛИЯ ) | уп | 1 | 103784 | 103784
3 | Картридж с iQM для исследования газов крови/гематокрита/электролитов/лактата/глюкозы GEM 3/3.5K BG/ISE/GL 150 TEST IQM PAK из комплекта анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 3500 +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Картридж с iQM для исследования газов крови/гематокрита/электролитов/лактата/глюкозы GEM 3/3.5K BG/ISE/GL 150 TEST IQM PAK из комплекта анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 3500 +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | штук | 11 | 777243 | 8549673
4 | Картридж с iQM для исследования газов крови/гематокрита/электролитов/лактата/глюкозы GEM 3/3.5K BG/ISE/GL 300 TEST IQM PAK из комплекта анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 3500 +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Картридж с iQM для исследования газов крови/гематокрита/электролитов/лактата/глюкозы GEM 3/3.5K BG/ISE/GL 300 TEST IQM PAK из комплекта анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 3500 +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | штук | 10 | 810347 | 8103470
5 | GEM CVP Multipak (изделие утверждения калибровки 5*4). | GEM CVP Multipak (изделие утверждения калибровки 5*4). | уп | 8 | 125453 | 1003624
6 | Микропробирка Эппендорф Объем, мл — 1,5 (1000 шт/упак.) | Микропробирка Эппендорф Объем, мл — 1,5 (1000 шт/упак.) | уп | 1 | 12760 | 12760
7 | Кюветы для образцов (1000) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиме трический ВА400 (1000 шт) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания) | Кюветы для образцов (1000) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиме трический ВА400 (1000 шт) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания) | уп | 1 | 33390 | 33390
8 | «ПРЕВЕКАЛ НА ОСНОВЕ БЫЧЬЕЙ СЫВОРОТКИ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиме трический ВА400 (12 х 5 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания)) | «ПРЕВЕКАЛ НА ОСНОВЕ БЫЧЬЕЙ СЫВОРОТКИ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиме трический ВА400 (12 х 5 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания)) | уп | 2 | 312455 | 624910
9 | Референсная эмульсия R-HemosIL Reference Wash R Emulsion из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (1000 мл) +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Референсная эмульсия R-HemosIL Reference Wash R Emulsion из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (1000 мл) +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | штук | 30 | 43943 | 1318290
10 | Контрольная кровь Boule con Diff Tri-level 3 *4,5мл | Контрольная кровь Boule con Diff Tri-level 3 *4,5мл | штук | 5 | 71250 | 356250
11 | Набор реагентов для обнаружения антител к возбудителю сифилиса «RPR-Carbon-DAC | Набор реагентов для обнаружения антител к возбудителю сифилиса «RPR-Carbon-DAC | уп | 15 | 13500 | 202500
12 | Цоликлоны анти «А» | Цоликлоны анти «А» | штук | 5 | 1400 | 7000
13 | Цоликлоны анти «В» | Цоликлоны анти «В» | штук | 5 | 1400 | 7000
14 | Цоликлоны анти «АВ» | Цоликлоны анти «АВ» | штук | 10 | 2580 | 25800
15 | Цоликлоны анти «Д» | Цоликлоны анти «Д» | штук | 10 | 1125 | 11250
На общую сумму: | [5 empty] | 20635961
Место поставки товара: КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» УОЗ г.Алматы, г.Алматы ул.Гончарная 21 а
Срок и условия поставки товара: с момента подписания Договора до 31 декабря 2024 года. Товар должен быть поставлен в течение 5 календарных дней с даты получения Поставщиком письменной заявки Заказчика. Заявка оформляется Заказчиком и направляется по электронной почте в течение 2024 года по мере необходимости товара и содержит объем товара, требуемого к поставке. Поставка должна осуществляться в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020 г.Алматы, ул.Дегдар, 45 склад Заказчика.
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа. Поставщик гарантирует, что: 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. Транспортивка должна осуществляться с соблюдением температурного режима (при необходимости). 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий и лекарственных средств на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).